ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ЯНВАРЬ  2014 ГОДА

Мечникова, дом 50

Количество потребленной воды (куб. м):

январь -  805

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

январь - по нормативу

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь -   168

За  январь  2014  года выполнены следующие  работы

1.   Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

-  замена  в тепловом узле входной задвижки  системы холодного водоснабжения (диаметр 80 мм);

-  замена участка трубопровода системы холодного водоснабжения в подвале (диаметр 80 мм, длина 11 метров, полипропилен);

- замена ввода водопровода в подвале до водомерного узла многоквартирного дома (демонтаж аварийного трубопровода, замена и установка трубопровода (7метров) и запорной арматуры(2шт);

-  подвоз воды в период аварии;

- отключение и включение водопроводной линии для проведения ремонтных работ и  организация работы спецавтотехники;

-   ремонт дверей в подвале подъезда №2;

-  очистка территории от снега с применением техники;

- очистка  кровли от снега и наледи методом промышленного альпинизма;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников помещений   по 14 заявкам;

3. Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4. Получен технический паспорт на многоквартирный жилой дом.

5. Направлено письмо в «Самарские коммунальные системы» по вопросу аварийного отключения холодной воды 14.01. 2014г.

6. Заключен договор с  ОАО «Рассвет»  на вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритных отходов (КГО).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.