ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Никитинская, дом 53

Количество потребленной воды (куб.м) :(жилой фонд+ офис)

январь    - 3120

февраль  - 3032

март        -  2752

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

январь     -  547,7

февраль  -  321,3

март         -  436,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь     -  6907

февраль  -  6850

март         -  5656

За 1  квартал 2013 года выполнены следующие работы:

1.Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

2. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

3. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов  (после отключения тепла).

1. Ремонт полов 5 лестничных площадок (укладка керамической плитки).

2. Ремонт стен, потолков, установка кабель-каналов для проводов.

3. Работы по предписанию пожарной инспекции-установка армированных стекол.

4. Разработан проект на теплоизоляцию в тепловом узеле.

5. Ремонт по 16 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

6. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

7. Вывоз крупногабаритного мусора, снега.

8. Представлен отчёт работы за 2012 год.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.