ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ-ИЮНЬ  2013 ГОДА

Никитинская, дом 53

Количество потребленной воды (куб. м) : (жилой фонд+ офис)

май     - 3005

июнь  - 2673

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

май    - 47,1

июнь - 43,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

май    - 5500

июнь - 5307

За май-июнь  2013 года выполнены следующие  работы

1. Ремонт забора на спортивной площадке.

2.  Ремонт в подъезде №15.

3. Регламентные работы в тепловом узле (ревизия  приборов узла учета тепловой энергии, замена фильтра СХВ, замена манометров    (5 шт.), замена термометров (5 шт.) кранов, задвижек диаметром  80 мм,  сварочные работы по ремонту трубопроводов).

4. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников  -  по 46 заявкам, в том числе сварочные работы (теплообменник).

5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

6. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

7. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

8. Уборка и озеленение придомовой территории.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.