ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  АВГУСТ  2013 ГОДА

Никитинская, дом № 53

Количество потребленной воды (куб. м) : (жилой фонд+ офис)

август  - 2 190

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

август – 27,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования,

(Квт):

август -  5 295

За  август  2013 года выполнены следующие  работы

- Замена манометров (30 шт.) в тепловом узле  на системе центрального отопления и горячего водоснабжения.

2. Работы по подготовке к зимнему отопительному периоду на 2013-2014 годы проведены, испытания и подписание документов с ресурсоснабжающими организациями на стадии завершения.

3. Регламентные  работы в тепловом узле:

- промывка и опрессовка теплообменника системы горячего водоснабжения:

- промывка и опрессовка  трубопроводов системы центрального отопления.

4. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников  -  по 20 заявкам.

5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

6. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

7. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.