ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  СЕНТЯБРЬ  2013 ГОДА

Никитинская, дом № 53

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

сентябрь  - 2 422

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

сентябрь –

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования,

(Квт):

сентябрь -  4 710

За  сентябрь  2013 года выполнены следующие  работы

1. Замена задвижек на теплообменнике системы горячего водоснабжения (2 шт., диаметр 50 мм).

2. Замена участка трубопровода системы холодного водоснабжения (10 метров).

3. Заменены сопла на шести элеваторах системы центрального отопления.

4. Работы по подготовке к зимнему отопительному периоду на 2013-2014 годы завершены.

5. Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников  -  по 29 заявкам.

6. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

7. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

8. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолжность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.