ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Ново-Садовая, дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб.м ):     январь    - 1204

февраль   - 1149

март          - 1055

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

январь    -  232,7

февраль  -  192,9

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

январь    -  50,8

февраль  -  42,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                                                                                           январь     -  1874

февраль  -  1637

март        -   1671

За  1  квартал 2013 года выполнены следующие работы

1. Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

2. Регулировка и наладка системы центрального отопления.

3. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов  (после отключения тепла).

4. Ремонт по  21 заявке (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

6. Завершение работ по установке ограждений на лестничной площадке.

7. Выведен трубопровод для полива и уборки территории.

8. Выведен трубопровод для уборки подъездов.

9. Частичная замена стояков холодного-, горячего водоснабжения, системы центрального отопления в подъездах №2.

10. Частичная замена стояков холодного водоснабжения в подъезде №1(кв.7,11,15).

11. Представлен отчёт за 2012 год.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                           Бобровская Ю.А.