ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ   2013 ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

ноябрь   -    936                         декабрь- 925

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

ноябрь  -  109,7                          декабрь-  137

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

ноябрь  -                                      декабрь-

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

ноябрь  - 1722                           декабрь-1 396

За  ноябрь-декабрь  2013 года выполнены следующие  работы

1. Ремонт общедомового имущества и   имущества собственников   по   33 заявкам  (ноябрь) и 24 заявкам ( декабрь), в том числе:

-  демонтаж  и монтаж стояка водоотведения (канализация) в подъезде №3 от подвала на   9-ти этажах;

- демонтаж  и монтаж стояка водоотведения в патерне в двух квартирах;

-  ремонтные сварочные работы системы горячего водоснабжения  (ликвидация свища в подъезде №2, подвал);

- ремонт задвижки в тепловом узле (диаметр 80мм);

- замена отсекающих кранов (диаметр 15мм) на отводе воды для уборщицы - подъезд №2;

-  получение свидетельства на эксплуатацию лифтов;

-  ремонт двери  в тамбуре подъезда №1;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

3. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги.

Директор                           Бобровская Ю.А.