ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АПРЕЛЬ  2013 ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м) :

апрель    -  3 525

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

апрель    -  41433

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

апрель    - 12 321

За апрель 2013 года выполнены  работы

1. Отключение системы центрального отопления.

2.  Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

3. Ремонт по 24 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах, устранение течи, замена клапана в бачке унитаза).

4. Разработка смет на ремонтные работы по предписанию пожарной инспекции – доработка дверей в переходах этажей лоджий.

5. Ремонт участка дороги - засыпка провала щебнем.

6. Производственно-техническое обслуживание, ремонт технологического оборудования котельной:

- поверка приборов в центре СЦМ  согласно плана;

-подготовка к  ремонтным работам системы горячего водоснабжения (СГВ) (замена  циркуляционных насосов);

- разработка дефектной ведомости на  установку химической очистки воды;

- работы по режимной наладке котлов согласно предписания инспектора;

- выбор подрядной организации для ремонтных работ газоходов и дымоходов;

-проведено предварительное диагностирование ёмкостных накопительных бойлеров ГВС;

- заключение договора на обслуживание  газового оборудования, газопроводов и сооружений на них  с ОАО «СВГК»;

-заключение договора на обслуживание организацией, осуществляющей эксплуатацию опасных производственных объектов по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций  (требование « Ростехнадзор» ).

7. Снятие показаний c  приборов учета газа в котельной, воды и счетчиков учета электроэнергии, составление отчетов с предоставлением их в энергоснабжающие организации.

8. Завоз земли для газонов.

9. Плановый осмотр инженерных коммуникаций .

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Бобровская Ю.А.