ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ-ИЮНЬ 2013 ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб. м) :

май    -  2655

июнь  - 3048

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

май     -  10648

июнь   -  11121

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

май     - 12242

июнь  - 14006

За  май-июнь  2013 года выполнены следующие работы

1. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт общедомового имущества и имущества собственников помещений по 49 заявкам.

3. Разработка сметной документации на выполнение ремонтных работ на первых этажах для всех подъездов.

4. Ремонт крыши лоджии (9 кв. м) над квартирой №63.

5. Детальное обследование канализационных трубопроводов  в секции А (причина - наличие устойчивого запаха). Материалы обследования будут представлены на обсуждение.

6. Производственно-техническое обслуживание, ремонт технологического оборудования котельной:

- получена бессрочная лицензия на  эксплуатацию котельной;

- ревизия бойлеров;

- замена циркуляционного насоса на ГВС;

- замена манометров 7 (шт.);

- выполнена работа по запуску узла химической очистки воды;

- сварочные ремонтные работы:  бойлер отопления, бойлер ГВС,  теплообменник;

- замена прибора учета холодного водоснабжения;

7. Выполнены работы  по подготовке многоквартирного дома к отопительному сезону.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Бобровская Ю.А.