ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АПРЕЛЬ  2013 ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб м  :          апрель    -   3843

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

апрель      -  207,1

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

апрель     -   2329

За апрель 2013 года выполнены следующие работы:

1. Плановый осмотр инженерных коммуникаций СЦО, СГВ, СХВ, ликвидация аварийных ситуаций (установка  хомутов в системе горячего водоснабжения).

2. Отключение системы центрального отопления.

3. Прочистка трёх канализационных колодцев у подъездов №7,8.

4. Установка  входной задвижки СХВ   многоквартирного дома.

5. Выездное совещание по обсуждению ремонтных работ на 2013 год по кровли с представителями  «Волгоспецстрой», судебными приставами.

6. Обследование кровли над квартирами  (по заявкам), составление акта с фотоматериалами.

7. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

8. Ремонт по 30 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации,  устранение течи, смена прокладок в водопроводных кранах,  очистка и промывка водопроводных  кранов, слив воды стояка полотенцесушителя,  ремонт и  заполнение стояка).

9. Текущий ремонт  цокольного помещения теплового узла.

10.Рассмотрение договора  подрядной организации на техническое обслуживание системы центрального отопления с автоматическим регулированием подачи тепла.

11. Рассмотрение договора подрядной организации по вопросу циркуляции горячей воды ( для уменьшения расхода).

12. Подготовка поливочной системы к работе.

13. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчета и предоставление его в энергоснабжающую организацию.

14. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

15. Работа комиссии с представителями «Волжской ТГК» по плановому осмотру узла учета тепловой энергии.

16. Текущие ремонтные работы в подъездах №3,7.

17. Вывоз крупногабаритного мусора.

18. Приемка в эксплуатацию приборов учета воды в квартирах собственников, составление актов.

На 31.04.2013 года  управляющая  компания предъявила одно исковое заявление о взыскании задолжности по коммунальным платежам к собственнику нежилого помещения.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                        Бобровская Ю.А