ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ  2013 ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):                                                                                                                          ноябрь  - 1 578                                       декабрь- 1 286

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

ноябрь -                                               декабрь-  241,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

ноябрь -                                                 декабрь-  13 229

За  ноябрь-декабрь  2013 года выполнены следующие  работы

- Ремонт  и техническое обслуживание общедомового имущества:

-     генеральная уборка подъездов;

-   монтаж раковины и трубопровода водоотведения в тепловом пункте для уборщицы;

-   гидравлическая промывка под давлением ливневой системы водоотведения  в связи с засором;

-  восстановление работоспособности канализации в подъезде №1, замена участка трубопровода;

-    ремонт  входной задвижки (диаметр 100 мм)  системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом;

-     прочистка ливневой канализации;

-     осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

-     монтаж информационных досок объявления;

-     организация новогоднего праздника для детей.

- Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников  -  по 16 заявкам в ноябре  и 9 заявкам в декабре.

- Согласование работ по программе «Двор, в котором мы живём» (осмотр двора,  рассмотрение плана реконструкции со специалистами Департамента ЖКХ, направлены предложения).

4. Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

5.  Направлена документация  в Департамент ЖКХ Администрации  г. о. Самара на  возмещение затрат в связи с созданием ТСЖ и получением инвентаризационного паспорта в БТИ на многоквартирный дом (по договору).

6. Проведены две встречи в  администрации Железнодорожного района г. Самара по вопросу размещения контейнерной площадки.

7. Заключены договора на обследование лифтов, на вывоз ТБО и КГО, на поставку воды, электрической энергии.

8. Направлены письма:

-   в ПТС-Сервис с требованием передать  техническую документацию,

-   собственникам офисов с требованием  заключить договора управления,

- собственнику ООО «Лизинг-Инвест» с требованием предоставить проектную документацию на проводимую реконструкцию помещения.

9. Проведены две встречи в  администрации Железнодорожного района г. Самара с представителями «ПТС-Сервис» по вопросу передачи  технической документации.

Директор                                                      Бобровская Ю.А.