ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ 2014 ГОДА

Мечникова, дом 50

Количество потребленной воды (куб. м)

июль -  808

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

июль -  46,59

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июль - 43

За   июль 2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  ревизия теплового узла - подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

-  замена участка трубопровода  подачи в тепловом узле (диаметр 100мм, длина 2 п.м.)

-  ревизия  и уборка электрощитовой;

-  окраска задвижек и штурвалов  в тепловом узле;

-  замена участка трубопровода в тепловом узле (диаметр 100 мм, длина 2,5 м);

- проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

-  дератизация  придомовой территории (от комаров, мошек);

- обработка профессиональным реагентом подвала (от жуков, тараканов, комаров ит.д.)

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещения по 20 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо в ООО «Самарские коммунальные системы» по вопросу срочной замены аварийного коррозионно-изношенного вводного трубопровода холодного водоснабжения (исх.№193 от 15.07.2014г.)

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                               Бобровская Ю.А.