ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ - ИЮНЬ  2014  ГОДА

Никитинская, дом № 53

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд + офис)

май -   1123                     июнь -  1 587

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

май - 47,7                        июнь – 58,1

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

май – 3641                       июнь – 3 872

За  май-июнь  2014  года  выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

- замена участка стояка водоотведения с проходом межэтажного перекрытия (труба диаметром 110 мм, 1 м, компенсационная муфта-1 шт.);

- ремонт навесов на входной двери в секции №15;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды);

- дезинсекция помещений многоквартирного дома (борьба против  блох);

- демонтаж старых и монтаж новых  урн для мусора на детской площадке.

2. Ремонт общедомового  имущества и имущества собственников  по 36, 20 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в ТУТС г. Самара Самарского филиала ОАО  «Волжская ТГК» о проведении осмотра и перенастройки узлов учета тепловой энергии на летний  температурный режим.

5. Направлен акт  в Управление МВД России о количестве проживающих  граждан в кв. №83 для осуществления функций по контролю и надзору в сфере миграции  для дальнейшего взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг (исх.№187 от 30.06.2014г.)

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                          Бобровская Ю.А.