ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ - МАРТ  2014  ГОДА

Никитинская, дом № 66А

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль-   2 168                   март-  1 906

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

февраль, март -  по нормативу

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):                 февраль-                               март-  6 325

За  февраль - март  2014  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

февраль: - замена стояков холодного-, горячего водоснабжения в подъезде №8 от розлива в подвальном помещении с проходом через перекрытие  до 2 этажа в квартиру №225  (металлопласт, длина 16м, диаметр 26 мм, соединительные переходники);

-замена  участка трубы и отсекающего крана на стояке горячего водоснабжения  в кв. № 306, 269 (длина 2 п.м, диаметр 16 мм, кран- диаметр 20 мм);

-прочистка ввода холодного водоснабжения в кв.№273;

-сварочные работы: замена сварного тройника на лежаке в подъезде №5;

-замена радиатора в подъезде №7 (радиатор 1шт, переходники 6шт);

-установка стекла: окно подъезда №7, 8 этаж;

-установка стекла: дверь подъезда №8,  переход 8-9 этажа;

-ремонт двери в тамбуре: замена стекла,  установка замков на двери  мусороприёмников (3шт), замена пружин (2шт);

март:- замена  сгона и вентиля-сбросника на лежаке горячего водоснабжения (изготовление тройника на диаметры 25-15-15мм);

-проверка  светильников с заменой сгоревших ламп.

- Ремонт общедомового имущества  и имущества собственников   по 48 заявкам в феврале и по 41 заявке в марте.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Юридическая деятельность: отменено предписание ГЖИ Самарской области к управляющей компании по вопросу  открытия люков  мусоропровода (развариванию) и остеклению технического этажа.

5. Направлены письма:

- в  «Самарагорэнергосбыт» с результатами проверки расхода электрической энергии в подъезде №7 (исх.№99 от  01.03.14г);

- в ООО  «Рассвет-2» по вопросу заключения договора на вывоз твёрдых бытовых отходов  и крупногабаритных отходов многоквартирного дома с 17 февраля 2014 года.

6. В многоквартирный дом направлен  отчет за 2013г.

7. В Государственную жилищную инспекцию Самарской области направлен реестр членов ТСЖ.

8. Проведена проверка состояния подвала представителями Роспотребнадзора  и Департамента благоустройства. Нарушений не обнаружено.

Директор                                             Бобровская Ю.А.