ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА МАЙ – ИЮНЬ  2014  ГОДА

Никитинская, дом № 66А

Количество потребленной воды (куб. м):

май -  2 021                   июнь -  2 099

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

май – 295,88                 июнь – 303,01

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                 май -4 998                      июнь – 5 313

За  май – июнь  2014  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  обследование теплового узла;

- разработка проектно-сметной документации на регуляторы температуры системы горячего водоснабжения;

- подготовительные работы к отопительному сезону;

- сварные работы: установка двух кранов для манометров  в тепловом узле (контроль параметров системы отопления), подъезд № 9 (сгон 2шт., кран шаровый 2 шт.);

- замена стояков холодного-, горячего водоснабжения и водоотведения в квартирах № 301 и 303 с проходом межэтажного перекрытия;

- демонтаж деревянной двери,  установка металлической двери в подъезде №9;

- монтаж трубопровода для полива газонов придомовой территории;

- дезинсекция помещений многоквартирного дома (борьба против  блох) и  дератизация придомовой территории (от комаров);

- выполнен перерасчет оплаты горячей воды (отсутствие воды, отсутствие нагрева воды);

-  изготовление и монтаж ограждения под балконом первого этажа;

-  изготовление и монтаж столбиков ограждения в арках дома;

-  монтажные работы по установке турника, заливка мест крепления бетоном;

- замена участка трубопровода стояка горячего водоснабжения в квартире №299 (диаметр 25 мм, длина 1,5 м).

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по   58, 46 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма  в ЗАО «ПТС»  по вопросам:

- перерасчета  за горячее водоснабжение в  период  отсутствия воды  и поставки воды  с пониженной температурой (исх. №151 от 20.05.2014г);

- рассмотрения альтернативных вариантов для проектирования установки узла коммерческого учета тепловой энергии (исх. №161 от 26.05.2014г.);

- в ООО « Горлифт-Самара»  по вопросу вибрации лифта при движении и остановки, повышенного шума (исх.№170 от 06.06 2014г).

5. Направлен акт  в Управление МВД России о количестве проживающих  граждан в кв. №124 для осуществления функций по контролю и надзору в сфере миграции  и  для дальнейшего взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг (исх.№187 от 30.06.2014г.)

Директор                                             Бобровская Ю.А.