ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ  2014 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд + офис)

июль -  892

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал):                                    июль -147,38

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                   июль – 1 772

За  июль  2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- ревизия оборудования системы отопления (по стоякам);

- ревизия оборудования системы горячего водоснабжения  и частичный ремонт;

- ревизия оборудования системы электроснабжения в щитовой и частичный ремонт;

- монтаж теплоизоляции на трубопроводах в тепловых узлах (уменьшение тепловых потерь);

- демонтаж решеток под балконами. 2 шт.;

- монтаж отливов на крыше;

- монтаж отливов на парапете многоквартирного дома;

- проверка показаний индивидуальных счетчиков электрической энергии  собственников многоквартирного дома, составление актов;

- уборка  помещения  электрощитовой;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (подъезд №1);

- замена старого грунта на новый чернозём.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по 19 заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

-  в Департамент благоустройства и экологии г.о. Самара и Прокуратуру по вопросу проведения ремонта и благоустройства придомовой территории (исх. №208 от 25.07.2014г.);

- Руководителю управления по работе  с муниципальным имуществом по вопросу оплаты  собственником нежилого помещения коммунальных услуг с ноября  2013 года по май 2014г.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                Бобровская Ю.А.