ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮЛЬ  2014  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

июль -   648

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

июль -80,83

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

июль — 25,069

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):            июль -1 198

За июль  2014  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  ревизия теплового узла - подготовка к отопительному сезону 2014-2015 гг;

- наладка системы диспетчеризации и контроля технических параметров теплоносителя;

-  ревизия оборудования системы электроснабжения  щитовой;

-    ревизия  розлива горячего водоснабжения;

- установка циркуляционного насоса на обратную магистраль системы горячего водоснабжения (насос «Грюндфос»-1шт., переход 80-50 мм, фланец-2шт.);

- монтаж системы автоматики на насос системы горячего водоснабжения;

- замена участка трубопровода на стояке холодного водоснабжения с проходом межэтажного перекрытия квартир №24-28;

-   сварные работы: монтаж петли к столбику шлагбаума;

-   ремонт  стояка холодного водоснабжения в квартире №45 (диаметр 25мм);

-   окраска штурвалов в тепловом узле;

-  вывоз мусора от подъезда №1 с использованием погрузчика и автотранспорта;

-    осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников   по   28 заявкам.

3. Формирование  сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

-  в ОАО «ПТС» по согласованию  разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон (исх.№202 от 20.07. 2014г.);

-  в «Фонд капитального ремонта» по вопросу изменения  видов работ по капитальному ремонту: замена  работы «утепление фасада» на «ремонт внутридомовых инженерных сетей  электро-, тепло-,  газо-, водоснабжение и водоотведение»  (исх.№203 от  24.07.2014г.);

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.