ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА   ИЮЛЬ  2014  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

июль -  1 865                                                                                                                                                        Количество  потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

июль -  31,9                                                                                                                                                                                                               Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                          июль -  981

За июль 2014  года выполнены следующие работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

- ревизия оборудования системы отопления;

-   наладка системы диспетчеризации и контроля технических параметров теплоносителя;

-  по договору с ООО «Изосистема» начаты работы по монтажу теплоизоляции  d тепловом узле;

-  сварочные работы: восстановление ограждения газона в зоне подъезда №4;

-  окраска штурвалов  в тепловом узле;

- ревизия оборудования системы электроснабжения  щитовой;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

-  ремонт освещения на чердаке;

- подготовка к замене стояка отопления в подъезде №4 по  причине аварийного состояния;

- аварийный слив теплоносителя в подъездах №1,2,3,4.

2. Ремонт общедомового имущества и  имущества собственников  по 30 заявкам;

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма: -  в «Фонд капитального ремонта» по вопросу изменения  видов работ по капитальному ремонту: замена работы «утепление фасада» на «ремонт внутридомовых инженерных сетей  тепло-,  газо-,  водоснабжения и водоотведения» (исх.№203 от  24.07.2014г.);

5. Проводится поиск подрядной организации для ремонта фасада в зоне квартиры №83 над входом в ТЦ «Волна».

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:      в кратчайшие сроки погасите    долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.