ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ     2014  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

сентябрь   -   2 569                      октябрь- 2 232                                                                                                                          Количество  потребленного тепла на  нагрев воды (Гкал):

сентябрь -       192,51                 октябрь- 190,82                                                                                                                                                                                          Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                    сентябрь    -  1 160                      октябрь- 1 746

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 г;

- сварные работы: ликвидация свищей на  отводах системы отопления к  радиаторам в подъездах №4,5;

- по договору с ООО «Изосистема» выполнены работы по монтажу теплоизоляции оборудования в тепловом узле, нижнего розлива отопления и горячего водоснабжения и в подвальном помещении (в патерне);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- замена трубопроводов к радиатору отопления в квартире №101;

- замена отсекающего крана на стояке холодного водоснабжения в квартире №8;

- ремонтные работы стояка отопления в подъезде №4.

- замена стояков полотенцесушителей  в квартирах №104-108-116-120, стояка горячего водоснабжения в квартире №120 (подрядчик-ООО «Акватехник»);

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников  по заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

- в Администрацию Ленинского района на согласоваиие договора о санитарном содержании  и благоустройстве прилегающей территории;

-  в  ОАО «ВТГК» с просьбой произвести осмотр узла учета тепловой энергии для выдачи Акта допуска на эксплуатацию в   период отопительного сезона 2014-2015 года;

- в ЕИРЦ с запросом передачи карточек регистрации жителей многоквартирного дома (исх.№285 от 01.10.2014 г.);

-  в ОАО «ВТГК»  по уточнению оплаты за тепловую энергию (исх.№288 от 02.10.2014г);

4. Юридическая деятельность:  по одному  гражданскому  делу вынесено  решение в суде   о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физического лица.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:      в кратчайшие сроки погасите    долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.