ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА СЕНТЯБРЬ -ОКТЯБРЬ 2014  ГОДА

Буянова,  дом 12

Количество потребленной воды (куб. м):

сентябрь -    314                      октябрь-  233

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

сентябрь    -     21,73                октябрь-    21,73

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                    сентябрь     - 370                      октябрь-  310

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт  внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 г;

- монтаж отопления на лестничной площадке в подъезде №1;

- ремонт подъездов;

- ремонт отопления в подъезде;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников   по  заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлено письмо  в  ЗАО «АИСТ» с требованием заключить договор  на пользование внутридомовым  имуществом для размещения технологического оборудования  (исх. №179 от 02.09 2014г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:     в кратчайшие сроки погасите долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.