ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд + офис)

сентябрь -      877                     октябрь-  819

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 сентябрь -      143                                                октябрь-  142

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

сентябрь  – 1 772                      октябрь-1 772

За  сентябрь- октябрь   2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону: промывка и опрессовка системы отопления, подписание паспорта готовности к  отопительному сезону 2014-2015 г;

- установка хомута на стояк холодного водоснабжения (квартира №100);

- установка хомута на полотенцесушитель (квартира №168);

- ремонт стояка канализации (квартира №79);

- установка мойки для уборщицы;

- сварочные работы: заварили свищ на стояке в квартире №21;

- вывоз строительного мусора с газонов;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по  заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Направлены письма:

- в  ЗАО «АИСТ» с требованием заключить договор  на пользование внутридомовым  имуществом для размещения технологического оборудования  (исх. №179 от 02.09 2014г.);

- в ЗАО « ПТС» по вопросу уточнения расчетов по выставленным счетам за тепловую энергию и теплоноситель  по внутридомовому счетчику  (исх.№268 от 22.09.2014г);

- в Администрацию Железнодорожного района по  решению вопроса спила и обрезки старых деревьев для обеспечения безопасности жильцов дома (исх.№326 от 17.10.2014г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                Бобровская Ю.А.