ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ 2014 ГОДА

Мечникова, дом 50

Количество потребленной воды (куб. м)

август  - 712

Количество потребленного тепла на отопление (Гкал):

август  - 46,6

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август - 181

За    август    2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- сварочные работы: заварка свищей в квартире №10, в подвальном помещении;

- замена узла соединения к радиатору отопления в квартире №62;

- замена подводки к смесителю кухни в квартире №53;

- ремонтные работы на вводном кабеле в многоквартирный дом;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- проверка вентиляционных каналов и дымоходов;

- очистка внутридомовой площадки от поросли деревьев;

- дератизация  придомовой территории (от комаров, мошек);

- обработка профессиональным реагентом подвала (от жуков, тараканов, комаров ит.д.)

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещения по       заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Юридическая деятельность: поданы два иска по гражданским делам в суд   о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                               Бобровская Ю.А.