ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ  2014  ГОДА

Никитинская, дом № 53

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд + офис)

август -  478

Количество потребленного тепла на отопление и на нагрев воды (Гкал):

август -  201,5

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август -  2920

За     август  2014  года  выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- замена  внутридомового участка трубы водоотведения (диаметр 110 мм) в секции №16, квартира №45 (труба, муфта компенсирующая, муфта монтажная, раструб);

-ремонт лифта секции №16;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- вывоз крупногабаритного мусора.

- уборка   территории на техническом этаже, смазка петель дверей (секция №15,16);

- уборка территории вентиляционной камеры;

- ревизия уличного освещения  на детской площадке;

- укладка плитки перед лифтовой;

- монтаж теплоизоляции трубопровода;

- очистка дымоходов и вентиляционных каналов;

2. Ремонт внутридомового  имущества и имущества собственников  по заявкам.

3. Формирование сведений в электронное ЖКХ.

4. Юридическая деятельность: по гражданскому делу  в суде вынесено  решение по удовлетворению иска и взыскании с физического лица задолженности (одна квартира).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                          Бобровская Ю.А.