ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  АВГУСТ 2014 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд + офис)

август  -  1506,33

Количество потребленного тепла на отопление и на  нагрев воды (Гкал):                                   август -   143,74

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):           август  - 1 772

За   август 2014  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г;

- заказаны пластиковые двери для тамбуров в подъездах (установка  -10.10.2014г.);

-сварочные работы: ликвидация свища на стояке отопления в квартире №1, ликвидация свища на стояке в тепловом узле;

- восстановлено отопление в подъездах с возможностью отключения радиаторов;

- прочистка с перебором выпуска водоотведения подъезда №1;

- монтаж трубопровода для полива  в зоне подъезда №1;

- замена  кран - буксы на смесителе в квартире №6;

- монтаж кранов манометрических (8 шт.);

- остекление рам окон и дверей в коридорах;

- ремонтные работы на кровле по восстановлению дверей на крышу;

- ремонтные работы на кровле: скрепление листов заклепками, герметизация швов,  установка козырьков на парапете;

- монтаж автоматического выключателя и электропроводки, осмотр электрических щитков на этажах;

- установка бандажа на стояк водоотведения в квартире №85;

- ремонт электропроводки в квартире №78;

- очистка дымоходов и вентиляционных каналов;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- дератизация подвальных помещений, территории вдоль дома (от грызунов);

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по     заявкам.

- Формирование сведений в электронное ЖКХ.

- Направлено письмо в ООО « ПТС» по вопросу ремонта обратного трубопровода отопления и горячего водоснабжения для  предоставления в  многоквартирный дом нормированных характеристик горячей воды (исх.№216 от 11.08.2014).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                Бобровская Ю.А.