|  |
| --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "ОСЖ" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Агибалова 68**  |
| 1 | Замена элеваторных узлов  | шт | 3 | 15000 | 45000 | 2-3 квартал | Техслужба |
| 2 | Разработка проекта автоматического всепогодного регулятора отопления | комплект техдокументации | 1 | 25000 | 25000 | 2-3 квартал | Проектная организация |
| 3 | Приобретение оборудования автоматического всепогодного регулятора отопления | по спецификации проекта | 1 | 15000 | 150000 | 2-3 квартал | Поставщик оборудования  |
| 4 | Монтаж оборудования автоматического всепогодного регулятора отопления | по спецификации проекта | 1 | 60000 | 60000 | 3- 4 квартал | Подрядная организация  |
| **Всего:** | **280000** |  |   |