|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "ОСЖ" | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **8. Буянова 12** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж оборудования Узла учета тепловой энергии | | | по спецификации проекта | | | 1 | | 80000 | 80000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 2 | Замена элеваторного узла | | | шт | | | 1 | | 15000 | 15000 | | 2-3 квартал | | Техслужба |
| 3 | Ремонт плитки на полу в холле подъезда | | | по дефектной ведомости | | |  | |  | 20000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 4 | Установка батарей под потолком по предписанию пожарников | | | по дефектной ведомости | | |  | |  | 15000 | | 2-3 квартал | | Техслужба |
| 5 | Текущий ремонт сетей электроснабжения и электрощитовой | | | по дефектной ведомости | | |  | |  | 50000 | | 2-3 квартал | | Техслужба |
| 6 | Текущий ремонт подъездов | | | по дефектной ведомости | | |  | |  | 100000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| Всего: | | | | | | | | | | **280000** | |  | |  |