|  |
| --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "ОСЖ" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Буянова 12**  |
| 1 | Монтаж оборудования Узла учета тепловой энергии  | по спецификации проекта | 1 | 80000 | 80000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 2 | Замена элеваторного узла  | шт | 1 | 15000 | 15000 | 2-3 квартал | Техслужба |
| 3 | Ремонт плитки на полу в холле подъезда | по дефектной ведомости  |   |   | 20000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 4 | Установка батарей под потолком по предписанию пожарников | по дефектной ведомости  |   |   | 15000 | 2-3 квартал | Техслужба |
| 5 | Текущий ремонт сетей электроснабжения и электрощитовой | по дефектной ведомости  |   |   | 50000 | 2-3 квартал | Техслужба |
| 6 | Текущий ремонт подъездов | по дефектной ведомости  |   |   | 100000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| Всего: | **280000** |   |   |