|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "ОСЖ" | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | **Никитинская 53** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка решетки на приямок у лестницы входа 3 подъезд | | |  | | | 1 | | 5000 | 5000 | | 1 квартал | | Подрядная организация |
| 2 | Замена 2-х стояков полотенцесушителей в 1 и 3 подъездах | | | по спецификации проекта | | | 2 | | 40000 | 80000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 4 | капитальная чистка канализации гидравлическим лучем 15 сек | | | по дефектной ведомости | | | 1 | | 25000 | 25000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 5 | замена циркуляционного насоса | | | по дефектной ведомости | | | 1 | | 65000 | 65000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 6 | ремонт лифта в 1-м подъезде | | | по дефектной ведомости | | | 1 | | 20000 | 20000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов теплоузла | | | по дефектной ведомости | | |  | |  | 100000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 8 | текущий ремонт запорной арматуры, манометров, …, электрического оборудования | | | по дефектной ведомости | | |  | |  | 82100 | | 2-3 квартал | | Техслужба |
| 9 | Диспетчеризация теплового узла | | | по спецификации проекта | | | 1 | |  | 12000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 10 | установка всепогодного регулятора в тепловой узел (проект, приобретение, монтаж) | | | по спецификации проекта | | | 1 | |  | 280000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| Всего: | | | | | | | | | | **669100** | |  | |  |