|  |
| --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "ОСЖ" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ново-Садовая 15** |
| 1 | Приобретение оборудования автоматического всепогодного регулятора отопления | по спецификации проекта | 1 | 15000 | 15000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 2 | Монтаж оборудования всепогодного регулятора отопления | по спецификации проекта | 1 | 60000 | 60000 | 2-4 квартал | Подрядная организация  |
| 3 | Замена стояков канализации в 1 подъезде | по дефектной ведомости  |   |   | 86000 | 1 квартал | Подрядная организация  |
| 4 | Замена вводного шкафа ВРУ  | шт | 1 | 25000 | 25000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 5 | Замена кабельной разводки от ВРУ до поэтажных эл. щитовых | п/м | 50 | 500 | 25000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| **Всего:** | **211000** |  |   |