ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ  2015  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

февраль -    804

Количество потребленного тепла на отопление  (Гкал):

февраль -   80,84

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (Гкал):

февраль — 21,13

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

февраль  - 2 437

За   февраль   2015  года выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- сварные работы:

- ликвидация двух свищей на внутридомовых  стояках холодного-, горячего водоснабжения в квартире №6;

-восстановили петли на сброс в мусоропроводе;

- ремонт узла ввода холодного водоснабжения;

- ремонт стояка канализации (подъезд №3);

- ремонт двери выхода на крышу, смена замка;

- очистка придомовой территории от снега с применением  техники (1раз);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

- Ремонт   внутридомового имущества и  имущества собственников   по 24 заявкам.

3.  Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4.  Предоставлены  сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

5. Направлено письмо в ОАО «ПТС» с требованием выполнить теплоизоляцию  на наземной части трубопровода системы отопления и горячего водоснабжения  (исх. №44 от 11.02.2015г.):

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.