ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2015  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль  -  1 841

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

февраль -  132,27

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт) :

февраль   - 2 516

За  февраль 2015 года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовка  к ремонтным работам по замене стояков в подъезде №6:осмотр квартир,  заключение договора  на проведение работ по замене  стояков с подрядной организацией  «Акватехник»;

- заделка пола в  месте прохода стояка отопления в квартире №40;

- установка почтовых ящиков  в подъезде №4;

- очистка  кровли от снега и наледи методом промышленного альпинизма (12.02.2015г.);

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

2.  Ремонт  внутридомового имущества и  имущества собственников  по   41 заявкам.

3. Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

4.   Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.