ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ОКТЯБРЬ  2015 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

октябрь   -    696

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

октябрь

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (К Вт):

октябрь   -  1772

За   октябрь     2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- оценка технического состояния кирпичной кладки пилона - экспертиза;

- монтаж прибора учета потребления  тепловой энергии по договору с подрядной отганизацией;

- ремонт подъездов: замена  балконных блоков в 3-х подъездах  многоквартирного дома - мероприятие  Департамента ЖКХ г.о. Самара;

- подготовка документов в Департамент ЖКХ г.о. Самара  для получения субсидий  в связи с проведением мероприятий по ремонту подъездов в многоквартирном доме;

-   ремонт пилона в подъезде №3 по предписанию ГЖИ Самарской области;

-  замена стояков отопления в квартире №95;

- сварные работы: ликвидация свища на стояках  холодного водоснабжения и отопления в квартирах № 83,96,1;

- сварные работы: замена стояка холодного водоснабжения из подвального помещения в квартиры №1,5 и в квартирах №85-89;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

- благоустройство территории: доставка чернозема, посадка  кустарников (5-шиповник, 6- рябинник, 1-чебушник, 5-спирея) и деревьев (1 каштан).

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по  заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Передача документов в Департамент ЖКХ г.о. Самара для получения субсидий  в связи с проведением мероприятий по ремонту подъездов (1 этаж) и  заменой оконных балконных блоков в 3-х подъездах  многоквартирного дома.

5. Направлены письма:

-в « Самарские коммунальные системы» с требованием срочного  обследования вводного трубопровода холодного водоснабжения (исх. №323 от 01.09. 2015г);

- в ФГБОУ ВПО СГ АСУ с просьбой провести оценку аварийного состояния кирпичной кладки пилона многоквартирного дома и выдать заключение на проведение  ремонтно - восстановительных  работ (исх.332 от 14.09 2015г);

- в ОАО «ПТС» с заявлением  об  отсутствии горячей воды и с просьбой направить инспектора для составления акта горячей воды (исх.№335 от 16.09. 2015 г, исх.№353 от  28.09.2015г);

- в ОАО « ПТС» с заявлением о пользовании тепловой энергией в отопительный период 20154-2016 г  (исх.№367 от 08.10.2015г);

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                 Бобровская Ю.А.