ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ОКТЯБРЬ   2015  ГОДА

Никитинская, дом № 66А

Количество потребленной воды (куб. м):

октябрь  -   2118

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

октябрь   -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                        октябрь  -   5 850

За     октябрь    2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- замена  стояка холодного водоснабжения из подвального помещения в квартиру №301;

-  прочистка стояка канализации (водоотведения)  из квартиры №301;

-  закрашены надписи на фасаде многоквартирного дома;

- ремонт дверей в подъездах: в подвальном помещении заделка дверного проёма          (кирпич);

- устройство отлива от ливневой канализации (швеллер №16);

- ремонт  проушин и навеска замков на двери выхода на крышу  (подъезд №4,6,7);

- заделка дверного проёма;

-  установка ковриков на зимний период;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

- благоустройство территории: посадка  кустарников (2 спирея, 6 чебушник ) и деревьев (1 каштан), доставка песка на зимний период, окраска ограждений;

- закрашены надписи на фасаде многоквартирного дома;

- благоустройство придомовой территории: ремонт покрытия отмостков (асфальт) в зоне подъезда №4.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников  по заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

  - 4. Подготовка документов в Департамент ЖКХ г.о. Самара (Постановление №449 от 17 мая 2012 г). для получения субсидий  в связи с проведением мероприятий по установке прибора учета потребления тепловой энергии в  многоквартирном доме

  - 5. Направлены письма:

- - Главе администрации Железнодорожного района г.о. Самара направлен паспорт готовности и акт проверки к отопительному периоду 2015-2016 г. (исх. № 331 от 10.09 2015г).

- - в ОАО « ПТС» с заявлением о пользовании тепловой энергией в отопительный период 20154-2016 г  (исх.№367 от 08.10.2015г);

- - в «Теплоком-Сервис» с просьбой провести диспетчеризацию контроля потребления тепловой энергии  (исх.№371 от 12.10.2015г).

- 6. Оплачен электронный ключ для заполнения  информации по многоквартирному дому в Государственной информационной системе ЖКХ.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                            Бобровская Ю.А.