ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ДЕКАБРЬ  2015 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м):

декабрь   -   696

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

декабрь   -   104,4

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

декабрь   -  1 617

За   декабрь     2015  года выполнены следующие  работы

1.  Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

- разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

- установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии в многоквартирном доме подрядной организацией ООО «Теплоком-Сервис»;

- проведение работы по опломбировке электрического счетчика в  «Самарская сетевая компания» -  ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета электрической энергии многоквартирного дома;

- обследование вентиляционной шахты в многоквартирном доме (подъезд №1);

- прочистка вентиляционных каналов в подъездах;

- прочистка ливневых  каналов;

- монтаж зеркала в помещении лифта (подъезд №2);

- установка   лавочки у подъезда;

- установка замка на  технический этаж;

- навес замков - чердак подъезда №2;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по 25 заявкам.

3.  Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.  Перечислена на расчетный счет управляющей компании субсидия  в связи с проведением мероприятий по ремонту 1-х этажей подъездов  и по замене балконных блоков в  многоквартирном доме - 50%.

5.  Направлены письма:

- в ОАО «ПТС»  с просьбой провести осмотр  и выдать Акт первичного допуска ввода в эксплуатацию общедомового прибора учета потребления тепловой энергии в   многоквартирном доме (исх. № 447 от 09.12.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                 Бобровская Ю.А.