ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ДЕКАБРЬ  2015  ГОДА

Ново - Садовая,  дом 15

Количество потребленной  холодной воды (куб. м):

декабрь    -     776

Количество потребленного тепла на отопление  (ГКал):

декабрь    -    142,9

Количество потребленного тепла на нагрев воды  (ГКал):

декабрь -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования,(КВт):

декабрь    -  2 500

За    декабрь     2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  разработка плана  текущего и капитального ремонта  внутридомового имущества многоквартирного дома;

- подготовка документации по границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности системы  холодного  водоснабжения и водоотведения с «Самарская коммунальная система» (СКС);

-прочистка выпусков  канализации  аппаратом «Кёрхер» в  многоквартирном доме;

-  ремонтные работы (квартире №84);

-  заделка отверстий  в перекрытии после ремонтных работ;

-  ремонт кровли лифтовых шахт (секции №1,2,3);

-  ремонт мусорного ящика (подъезд №2);

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт   внутри домового имущества и  имущества собственников   по 34 заявкам.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:   в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                           Бобровская Ю.А.