ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ИЮНЬ  2015 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

июнь    -  733

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

июнь -  137,98

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июнь  -  1772

За  июнь 2015  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- сварные работы: ликвидация утечки на стояке холодного водоснабжения в квартире №103,;

- сварные работы: ликвидация утечки на стояке холодного-, горячего водоснабжения в квартире №84;

- установка навесов над воздуховодами (7шт);

- замена  участка трубопровода к радиатору отопления в квартире №52 (кухня);

- изготовление и установка решетки на окно выхода на чердак в подъезде №3;

- освидетельствование лифтов;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по         34 заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.  Предоставление сведений в электронное ЖКХ.

5.  Направлены письма:

- в ГЖИ Самарской области  со сроками производства  судебного дела 14.07.2015 года по вопросу подтопления подвального помещения подъезда №1 (исх. №214  от 10.06. 2015г);

- в ГЖИ Самарской области c отчетом  о выполнении в полном объеме работ  по ремонту вентиляционных каналов в многоквартирном доме (исх. №215  от 10.06. 2015г);

- в ОАО « ПТС»  с датой  совместного обследования места  ввода в тепловой узел жилого дома (исх. №236  от 17.06. 2015г);

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» с просьбой провести санитарно-гигиенический анализ воды (исх. №241  от 21.06. 2015г);

-  в  Администрацию Железнодорожного района  г.о. Самара с графиком подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. и c графиком промывки и опрессовки систем внутреннего отопления, горячего водоснабжения (исх.№234 от 11.06.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                             Бобровская Ю.А.