ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ИЮЛЬ 2015  ГОДА

Никитинская, дом № 53

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

июль    - 1406

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

июль  -   181,73

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

июль    - 2934

За  июль 2015  года  выполнены следующие  работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

-  замена вводных задвижек системы отопления  в тепловом узле (диаметр 100 мм, 2шт.);

- замена кранов на вводе теплоносителя в радиатор отопления в квартире №56;

- сварные работы: монтаж новых петель на металлическую  дверь выхода на кровлю (секция 15);

- монтаж отлива на парапете в подъезде №3;

- ремонт входной двери в секции№15;

- осмотр кровли и укрепление металлических листов кромки  карниза;

- регулировка доводчика двери в секции №16;

- очистка  кровли  от мусора, вывоз мусора;

- осмотр светильников с заменой сгоревших ламп;

2. Ремонт внутридомового имущества и имущества собственников  по 17  заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлено письмо в ОАО «ПТC» с просьбой произвести осмотр тепловых сетей от тепловых камер многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №267 от 21.07.2015г).

5. Юридическая деятельность:  подан   иск  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                Бобровская Ю.А.