ООО «Образцовое содерж

ание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АВГУСТ  2015 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

август -  774

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

август -  120,72

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

август -  1772

За август   2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  подготовительные работы  к отопительному периоду  2015-2016 года: подписание актов и паспортов готовности;

-  замена вводных задвижек на тепловой узел многоквартирного дома (диаметр 100 мм, 2 шт.);

- сварные работы: врезка  стаканов под термометры  в тепловом узле многоквартирного дома;

- очистка   балконов  от мусора; - замена вводных задвижек на тепловой узел многоквартирного дома;

- очистка ям в тепловом узле многоквартирного дома от воды и грязи;

-  укрепление перил в подъездах по этажам;

-  монтаж стекла в подъезде №2, этаж 4;

-  замена штапиков крепления стекол в всех подъездах;

-  ремонт стены крыльца подъезда №2 в зоне входной двери (5 кв. м);

-  подготовка поверхности стен на балконе квартиры №108, шпаклевка;

-  благоустройство придомовой территории:  посадка  многолетних цветов;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по 28         заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.  Направлены письма:

- в ЗАО «СГЭС» с просьбой произвести осмотр электроустановок многоквартирных домов для составления Актов границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (исх. №321 от21.08.2015г);

- Главе администрации Ленинского района  с информацией о подготовке многоквартирного дома  к осеннее- зимнему периоду 2015-2016 гг. (исх.№308 от 24.08.2015г);

- в ОАО « ПТС» с просьбой направить инспектора для составления Актов отсутствия горячей воды с 27.07 2015 г. (исх.№306 от19.08.2015г);

- в ООО « Самарские коммунальные системы» (исх.№287 от 13.08.2015г).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                 Бобровская Ю.А.