ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  СЕНТЯБРЬ  2015 ГОДА

Никитинская, дом № 75

Количество потребленной воды (куб. м): (жилой фонд+ офис)

сентябрь   -    474

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

сентябрь  -     129,91

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

сентябрь    -   1772

За  сентябрь    2015  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- осмотр вентиляционных каналов представителями подрядной организации ООО «Феникс» по договору подряда;

-монтаж разъемов в тепловом узле системе отопления для установки дроссельных шайб;

- подписание актов и паспортов готовности к отопительному периоду  2015-2016 года;

- откачка воды из подвального помещения;

- сварные работы: врезка  фланцев и установка регулировочных шайб  на трубопроводы подъездов системы горячего водоснабжения  в  тепловом узле многоквартирного дома;

-  прочистка стояка водоотведения в зоне квартиры №29:

- ремонт первых этажей 3-х подъездов  по договору с подрядной организацией «Высота», подготовка документов в Департамент ЖКХ  для получения субсидии;

- перенос входной двери с домофоном;

- сварные работы: сварка перил;

- благоустройство придомовой территории: окраска ограждения, посадка кустарников - рябинник (8 шт.), спирея (2 шт.), анализ аварийных деревьев и спил аварийного дерева;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений   по 26 заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Юридическая деятельность:  поданы 2  иска  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                 Бобровская Ю.А.