ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ  2016  ГОДА

Волжский проспект, дом 37

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль   - 1 545

Количество  потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

февраль   -    215,4

Количество потребленной  электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)

февраль    - 2 198

За   февраль  2016 года выполнены следующие работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-  формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-  ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ООО «ПТС» за отчетный период;

-  составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

- ликвидация утечки: установка хомута на лежаке  холодного водоснабжения (подвальное помещение в подъездах № 6,) - аварийный вызов;

-   обследование протечки стояка в  квартире №24, составление Акта от 20.01.2016г;

-   участие в осмотре  квартиры №24 после аварии  (повторно) по заявлению  собственника (вх. №2 от 18.02 2016г.);

-   восстановление температурного режима системы отопления в помещении квартиры №16;

- прочистка засора канализации между колодцами подъездов № 6-7 подрядной организацией с проведением съемки трубопровода;

- очистка подвального помещения  многоквартирного дома после засора трубопровода канализации между колодцами подъездов №6-7;

-  очистка кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма;

-  очистка территории  от снега  и наледи  с применением техники, вывоз снега;

-  установка шлангов  на подводах воды  в подъезде №8 для уборки общедомовых помещений;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (подъезд №4, этаж3,4).

2. Ремонт  внутри домового имущества и  имущества собственников  по заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.  Направлено письмо  в ООО «ПТС»  с просьбой провести осмотр узлов учета потребления тепловой энергии  в многоквартирном доме на предмет выдачи Актов повторного допуска в эксплуатацию (исх. №39 от 04.02.2016 г).

5. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

6. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным      платежам, в кратчайшие сроки погасите долги

Директор                            Бобровская Ю.А.