ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ЯНВАРЬ  2016 ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

январь -   1 365

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

январь  -   290,78

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                               январь  -  13 229

За  январь 2016  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

- ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, анализ показаний и составление отчетов для ресурсоснабжающей  организации ООО «ПТС»;

-  анализ строительной конструкции  многоквартирного дома: регулярный осмотр состояния маяков, фиксирующих деформации;

-   поиск и приобретение технической документации на многоквартирный дом в «Самарагорпроект»;

- организация работ по диспетчеризации теплового счетчика  многоквартирного дома – монтаж оборудования;

-  поверка электрического общедомового счетчика многоквартирного дома;

- подготовка  к опломбировке и вводу в эксплуатацию многотарифного электрического общедомового счетчика;

- восстановительный ремонт лифта - замена каната ограничителя скорости и тяговых канатов  по договору с подрядной организацией ООО «Горлифт-Самара),  рассмотрение вопросов последующего ремонта (замена  кнопок и автономности цепей питания 2-х лифтов);

-   ремонт стояка отопления;

-  ремонт кровли 2-х лоджий в подъезде №2: устройство кровли козырька с примыканием и обмазочной гидроизоляцией;

-  ликвидация утечки системы отопления  в квартире №114- установка хомута;

-  окраска стен в подъезде №1 (площадь 1 кв.м);

-  очистка территории от снега  и наледи с применением техники, вывоз снега;

-  очистка наземного  ливневого водоотвода у подъезда №3;

- анализ строительной конструкции  многоквартирного дома: установка маяков для фиксации деформации;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по       заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлено письмо  в ООО «Теплоком-Сервис» с просьбой провести диспетчеризацию и  дистанционный контроль потребления тепловой энергии в многоквартирном доме  (исх. №10 от19.01.2016г.)

5. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

6. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.