ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ЯНВАРЬ   2016  ГОДА

Никитинская, дом № 66А

Количество потребленной воды (куб. м):

январь  -   2 145

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

январь   -      295,55

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                 январь  -    4 790

За     январь    2016  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

- формирование годового отчета доходов и расходов по многоквартирному дому за 2015 год;

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

- организация работ по диспетчеризации теплового счетчика многоквартирного дома – монтаж оборудования;

-  очистка территории от снега  и наледи с применением техники, вывоз снега;

- диспетчеризация тепловых счетчиков, анализ показаний  потребления тепловой энергии в многоквартирном доме,   направление отчетов по расходу тепловой энергии  в ООО «ПТС» за отчетный период;

-  согласование объемов выполненных работ  по монтажу изоляции  трубопроводов системы отопления  в подъездах № 9,10 с подрядной организацией ООО «Изосистема»;

-  сварные работы: ликвидация утечки на  стояке горячего водоснабжения в квартире №237;

-  замена вводного крана горячего водоснабжения в квартире №209;

-  прочистка выпуска трубопровода водоотведения  подъезда № 5 аппаратом «Кёрхнр»;

-  обследование стояков холодного водоснабжения квартире №180, составление Акта от 18.01.2016г;

-  обследование факта низкой температуры в квартире №160, составление Акта от 18.01.2016г;

-  обследование факта затопления квартиры №197, составление Акта от 15.01.2016г и  19.01.2016г;

-  устройство снежной горки;

-  очистка территории от снега с применением техники, вывоз снега;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по  заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлено письмо  в ООО «Теплоком-Сервис» с просьбой провести диспетчеризацию и  дистанционный контроль потребления тепловой энергии в многоквартирном доме  (исх. №10 от19.01.2016г.).

5. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

6. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                  Бобровская Ю.А.