ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Мечникова, дом 50

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль  -  939

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

февраль  -      46,45

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                  февраль-                             февраль  -  626

За  февраль  2016 года выполнены следующие  работы

1.  Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

-   формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-   составление отчетов в ОАО «ПТС» за отчетный период;

- составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС»  по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

-  регулировка температурного режима системы отопления на вход в многоквартирный дом (тепловой узел);

-   восстановление температурного режима радиаторов отопления в квартире№40;

-   прочистка засора  в колодцах  канализации в зоне подъездов № 3,4    подрядной организацией  ООО «СКС» по заявке;

-   обследование факта  падения наледи на кондиционер квартиры №53, составление Акта от 10.02.2016г.;

-   очистка кровли  от снега  и наледи методом промышленного альпинизма, вывоз снега;

-   очистка территории  от снега  и наледи  с применением техники, вывоз снега;

-   ремонт в помещении 1-го этажа юридического лица, уборка мусора;

-   заделка  отверстий в зоне прохода стояков при выполнении текущего ремонта;

-   ликвидация надписей, рисунков на фасаде многоквартирного дома;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников помещений  по       заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Направлены письма:

- в ООО «СВГК» с просьбой провести повторную проверку появления запаха газа и замены опасного участка трубы (исх. №48 от 19.02.2016г.);

- в ООО «СКС» с Актами обследования на предмет установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в многоквартирном доме (исх. №42 от 08.02.2016г.).

5. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

6. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                     Бобровская Ю.А.