ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ   2016  ГОДА

Никитинская, дом № 66А

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль   -   2 603

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

февраль   -      316,67

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

февраль   -   5 682

За    февраль    2016  года выполнены следующие  работы

1.Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-   формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-  ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ОАО «ПТС» за отчетный период;

-   составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

- диспетчеризация показаний тепловых счетчиков, анализ показаний  потребления тепловой энергии в многоквартирном доме,

- анализ потребления тепловой энергии многоквартирного дома и подготовка предложений  по сокращению эксплуатационных расходов;

-  согласование объемов выполненных работ  по монтажу изоляции  трубопроводов системы отопления  в подъездах № 9,10 с подрядной организацией ООО «Изосистема» (дополнительная корректировка объемов выполненных работ);

-  ремонтные работы по гидроизоляции - подрядная организация «Акванет»: локальные ремонты кровли  2-х лоджий  (подъезд №8) и кровли (подъезд №10);

- разработка и переданы  технические условия  на подключение оборудования ПАО «Вымпел»  по заявлению собственника помещения (подъезд № 5,8,10);

-  прочистка вводного узла и крана холодного водоснабжения в квартиру № 306;

-  обследование причины протечки в квартире №198  - аварийный вызов;

-  обследование причины  аварии в квартире №128  - течь после отсечного крана;

-  локальный ремонт кровли (подъезд №10);

-  локальный ремонт кровли  2-х лоджий (подъезд №8);

-  обследование  факта  низкой  температуры на кухне и комнате в квартире №160, составление Акта от 01.02.2016г;

-  сварные работы:   замена  вводного участка  трубопровода холодного водоснабжения в квартире № 277;

-  ликвидация течи на стояке холодного водоснабжения в квартире №198 - установка  хомута;

-   осмотр помещения чердака;

-  проведение дератизации общедомовых помещений;

-  очистка территории от снега  и наледи;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (тамбур подъездов №4,9).

2. Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4. Юридическая деятельность:

-  подан 1  иск  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физического лица.

5. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

6. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                  Бобровская Ю.А.