ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  ФЕВРАЛЬ 2016  ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд + офисы)  (куб. м):

февраль  -  2 876

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб. м):

февраль  -

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):

февраль   - 8 346

За   февраль   2016  года выполнены следующие работы

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового имущества:

-   формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

-  согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

- инженерное сопровождение ремонтных работ, проводимыми  ООО КИП АС по  замене преобразователей давления  многоквартирного дома (котельная) ;

- направление отчетов по расходу газа в ООО « Межрегионгаз»,  в ООО «Самара ГЭС» - электроэнергии за отчетный период;

-   регламентные работы  по котельной, техническое обслуживание газового  оборудования;

-   замена канатоведущего шкива лебедки лифта, тяговых канатов пассажирского лифта (секция В);

-   восстановление теплового режима в помещении юридического лица «Бригантина»;

-   прочистка выпуска водоотведения (канализации) в подвальном помещении секции «Д» и «В»;

-   замена   тройника на лежаке водоотведения (канализация)   к унитазу в помещении котельной;

- обследование факта   повреждения кровли тамбура офиса секции «А», составление Акта от 08.02.2016г;

-   очистка  козырька  от снега и  наледи (секция Б), вывоз снега;

-   установка доводчика (секция Г);

-   замена замков на двери котельной (2шт.);

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества и  имущества собственников   по  заявкам.

3. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

4. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

5. Юридическая деятельность:

-  поданы 3  иска  в суд    о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с физических  лиц.

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:    в  кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                         Бобровская Ю.А.                 .