ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Урицкого, дом № 24

Количество потребленной воды (куб. м):

февраль      -      361

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (ГКал):

февраль      -        40,41

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт)             февраль      -         88

За  февраль  2016  года выполнены следующие  работы

1. Ремонт  и техническое обслуживание внутридомового имущества:

-  формирование годового отчета доходов и расходов 2015 года по многоквартирному дому;

- согласование и корректировка  плана  текущего и капитального ремонта  общедомового имущества многоквартирного дома на 2016 год;

-  составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

- инженерное сопровождение за ремонтными работами, проводимыми региональным оператором по системе электроснабжения, системе отопления;

- совместно с ООО «СВГК» проведено обследование трассы  газовых трубопроводов  после проведения ремонта системы электроснабжения, замечания устранены;

-  сварные работы: ликвидация утечки в квартире №20 на стояке  холодного водоснабжения;

-  ликвидация утечки на стояке  холодного водоснабжения  в подъезде №1, этаж 5  – отключен стояк для проведения ремонтных работ;

-  обследование стояка полотенцесушителя в квартире №40 (после капитального ремонта);

-  ликвидация надписей, рисунков на фасаде многоквартирного дома;

-  очистка территории от снега  и наледи с применением техники, вывоз снега;

-   осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Ремонт внутридомового имущества  и имущества собственников   по    заявкам.

3. Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома

4. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

5. Заполнение годового отчета  на сайте Реформа ЖКХ в соответствие  с Постановлением РФ от 23 сентября 2010 года №731 (ред. от 27.09.2014)  "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами".

6. Направлено письмо в ООО «СКС» с Актами обследования на предмет установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в многоквартирном доме (исх. №42 от 08.02.2016г.).

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                             Бобровская Ю.А.