ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА  МАРТ  2016 ГОДА

Агибалова, дом № 68

Количество потребленной воды (куб. м):

март    - 1 348

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

март      -  267

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (КВт):                                                                 март-  6 236

За  март 2016  года выполнены следующие  работы

1. Техническое обслуживание и ремонт внутри домового имущества:

- обследование  существующей схемы  горячего водоснабжения для перехода на проектную закрытую схему горячего водоснабжения с теплообменником;

- анализ строительной конструкции  многоквартирного дома: регулярный осмотр состояния маяков, фиксирующих деформации;

- ежедневная диспетчеризация показаний  общедомового счетчика учета тепловой энергии, составление отчетов в ОАО «ПТС» за отчетный период;

-  подготовка материалов для проведения независимой  строительной экспертизы;

- составление отчетов в ОАО  «Самара ГЭС» по  потребляемой электроэнергии в многоквартирном доме;

- ввод в эксплуатацию  4-х счетчиков системы электроснабжения многоквартирного дома;

- сварочные работы: замена вводной резьбы на участке горячего водоснабжения в квартире №113;

-  сварочные работы: ликвидация течи на стояке отопления (квартира №109);

-  очистка помещения чердака, подвала от мусора, вывоз мусора;

-  уборка помещения чердака, технического подвала, вывоз мусора;

-  уборка  придомовой территории и подъездных путей, вывоз снега;

-  осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2.  Предоставлены сведения  в Государственную Жилищную инспекцию   Самарской области о поступивших взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

3.  Направлено письмо  в ООО «СКС»  с просьбой оформить акты разграничения эксплуатационной  ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям, устройствам, сооружениям  (исх. №78 от 15.03.2016 г).

4. Внесение информации о многоквартирном доме в Государственную Информационную Систему (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Просьба к собственникам,  имеющим задолженность  по коммунальным платежам:  в кратчайшие сроки погасите  долги

Директор                                                      Бобровская Ю.А.