ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА АПРЕЛЬ 2013 ГОДА

Никитинская, дом 53

Количество потребленной воды (куб. м) : (жилой фонд+ офис) :

апрель     -  2956

Количество потребленного тепла на отопление и нагрев воды (Гкал):

апрель      -     191

Количество  потребленной  электроэнергии  в местах общего пользования, (Квт):                                                     апрель     -   5 500

За апрель 2013 года выполнены  работы

1. Плановый осмотр инженерных коммуникаций СЦО, СГВ, СХВ.

2. Отключение системы центрального отопления.

3. Работы по предписанию пожарной инспекции - установка армированных стекол в секциях № 15,16,17.

4. Установка перил (офис).

5. Ремонт по 26 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: откачка воды из приямка, откачка воды  (паркинг), отключение, заполнение стояка,  вскрытие патерны, демонтаж, монтаж  труб канализации, регулировка полотенцесушителя).

6. Ремонт почтовых ящиков, дверей в подъездах, доски объявлений, ворот паркинга.

7. Вывоз крупногабаритного мусора.

8.Замена регулятора прямого действия на ГВС с установкой фильтрующего элемента.

9. Прочистка труб канализации.

10. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

11. Копирование электронных файлов расхода тепла на накопительный пульт, занесение параметров в базу данных, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающую организацию.

12.Снятие с приборов учета показаний расходов воды,  электроэнергии, составление  отчетов и предоставление их в энергоснабжающие организации.

13. Работа комиссии с представителями «Волжской ТГК» по плановому осмотру узла учета тепловой энергии.

Уравляющая  компания предъявла одно исковое заявление о взыскании задолжности по коммунальным платежам (электроэнергия) к собственнику  жилого помещения.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                                          Бобровская Ю.А.