| Никитинская, 53 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План текущего и капитального ремонта в 2012г. |
| Наименование работы | сумма, руб. | ст-ть каждого ремонта на 1 кв.м. (руб.) |
| 1) Замена задвижек на ХВС | 20 000р. | 0,16р. |
| 2)Замена задвижек на ГВС | 30 000р. | 0,25р. |
| 3)Укомплектование защитными средствами ВРУ | 3 000р. | 0,02р. |
| 4)Обустройство системы отключения ХВС, ГВС по стоякам | 120 000р. | 0,99р. |
| 5)Замена вентилей отопления нижнего розлива | 40 000р. | 0,33р. |
| 6)Текущий ремонт кровли с.16,17 | 30 000р. | 0,25р. |
| 7) Прочистка системы вентиляции | 7 000р. | 0,06р. |
| 8)Ремонт и покраска фасада | 35 000р. | 0,29р. |
| 9)Выборочный ремонт лифтовых | 150 000р. | 1,23р. |
| Итого: | 435 000р. |  |
| Распределить на 10138 кв.м. и на 12 мес.: | 3,58 |  |
| в т.ч. за счет средств 2011г. | 0,34 |  |
| в т.ч. за счет средств 2012г. | 3,24 |  |
| Противопожарные мероприятия в 2012г. |
| 1) Установка светильников | 6 000,00р. |  |
| 2) Установка соединительных полугаек | 3 000,00р. |  |
| 3) Остекление армированным стеклом | 13 000,00р. |  |
| 4) Демонтаж остекления лоджий | 30 000,00р. |  |
| 5) Установка противопожарных дверей выхода на крышу | 60 000,00р. |  |
| Итого: | 112 000,00р. |  |