ООО «Образцовое содержание жилья»

ОТЧЁТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Рабочая, дом 85

Количество потребленной воды, (жилой фонд+ офисы)  (куб.м) :

январь    -  3650

февраль  -  3348

март       -   3097

Количество потребленного газа на отопление  и нагрев воды (куб.м):

январь     -  69537

февраль   -  71967

март          -  51513

Количество потребленной электроэнергии в местах общего пользования, (Квт):

январь     - 14179

февраль   - 13064

март         -  12026

За 1  квартал 2013 года выполнены следующие работы:

1. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп.

2. Ремонт по 24 заявкам (общедомового имущества и имущества собственников: прочистка внутренней канализации, смена прокладок в водопроводных кранах).

3. Прочистка канализационного лежака.

4. Замена участков канализационного лежака (100% засор).

5. Прочистка канализационного колодца.

6. Выпуск воздуха из воздухосборников  и из отопительных приборов (после отключения тепла).

7. Постоянный осмотр лежаков в подвале, ликвидация аварийных ситуаций.

8. Ремонт, регулировка и наладка системы центрального отопления.

9. Ремонт системы горячего водоснабжения.

10. Вывоз крупногабаритного мусора.

11. Производственно-техническое обслуживание, ремонт технологического оборудования котельной:

-замена трубопровода узла ввода холодной воды;

-подготовка технической документации для режима наладки котельной;

-замена электроклапана автоматической подпитки  котлового контура;

-устранена утечка газа на горелках;

-устранена утечка газа на газораспределительном пункте;

-замена манометров (5шт.);

-ремонт расширительного бачка котлового контура;

-частично выполнена работа по запуску узла химической очистки воды.

12. Представлен отчёт работы за 2012 год.

Просьба в кратчайшие сроки погасить долги.

Директор                                         Бобровская Ю.А.